CERTIFICADO DE OPERATIVIDAD

Mediante la presente, la empresa ILUMINACIÓN Y DISEÑO ELECTRÓNICO INDUSTRIAL PERÚ S.A.C. (IDEI PERU) con R.U.C. 20553407657 representada por el Ing. Miguel Eduardo Llaguno Rubio con D.N.I. N°46332333; y con la revisión y aprobación del Ing. Julio Celso Espinoza Torres, con Registro del Colegio de Ingenieros del Perú N°19828, con registro de habilidad vigente y habilitado para ejercer la profesión, luego de realizar la verificación de los equipos, de efectuar las pruebas y ensayos respectivos, certifica que las (54) Luces de Emergencia que posee la PLAZA VEA GIGABY, ubicada en Av. Nicolás Ayllón 836, en el distrito de CHAUPIMARCA, provincia de PASCO y departamento de PASCO, se encontraron 100% operativas. A continuación, se muestran las características técnicas de los dispositivos en mención:

Marca: IDEI PERU

Modelo: IPLE-01

Entrada: 220V

Frecuencia: 50/60 Hz

Lámpara: 02 Faros LED de 18W c/u

Batería: Batería sellada y libre de mantenimiento de 12V 7Ah

Tiempo de Recarga: 24 horas aprox.

Duración: 4 horas aprox.

La presente Certificación se mantiene vigente durante 12 meses mientras no se realicen cambios y/o reparaciones a los equipos.

Lima, 21 de enero de 2026.